Brandskyddsregler

Alla levande ljus inkl värmeljus

Syfte:

Förhindra brand.

Tända ljus

Att tända ljus är ett stort ansvar. En god regel är att den som tänder ett ljus också släcker det så att det inte glöms bort. Annars sker det lätt missförstånd. Obs placera ej tända ljus under brandvarnare/detektor och släck heller inte vid sådana, då det kan utlösa automatiska brandlarm i onödan. Ombesörj för god ventilation då du släcker, eftersom röken från ljusen ofta är den utlösande faktorn.

OBS! Lämna aldrig levande ljus utan tillsyn.

Observera att värmeljus inte är säkra ljuskällor.

Elektrisk utrustning

Syfte:

Förhindra brand.

Förutsättningar:

Trasig elutrustning eller elutrustning som ej fungerar normalt.

Åtgärder:

Utrustningen skall omgående repareras eller tas ur drift. Den som upptäcker den trasiga utrustningen ska omgående kontakta samordnande brandskyddsombud på kansli@roslagsbroif.se  samt koppla ur utrustningen ur eluttaget.

Utförare - ansvarig:

Samordnande brandskyddsombud byter ut eller reparerar utrustningen.

TV-apparater och datorer

Syfte:

Förhindra brand.

Åtgärder:

TV-apparater skall stängas av med strömbrytaren och ej med fjärrkontrollen inför natten. Inga dukar, levande ljus eller blomkrukor på apparaten.

Datorer skall vara avstängda när det ej är arbetstid.

Telefoner bör inte laddas i sovrummen och ska vid laddning inte placeras i säng med textilier.

Utförare - ansvarig:

Alla som nyttjar lokalerna ansvarar.

Lampor och lysrör

Syfte:

Förhindra brand.

Förutsättningar:

- Lysrör som blinkar eller ej tänder.

- För starka glödlampor.

- Sänglampor.

- Spotlights (bakförseglade lampor).

- Adventsljusstakar, julgransbelysningar.

Åtgärder:

- Repareras omgående. Montering av säkerhetsglimtändare.

- Ej större wattal än märkningen på armaturen.

- Skall var fast monterade.

- De som skapar mycket värme bör överhuvudtaget ej användas.

- Släckes med strömbrytare eller genom att dra ut kontakten. EJ genom att vrida på en lampa.

Utförare - ansvarig:

Den som upptäcker felaktiga förutsättningar för lampor och lysrör ansvarar för att snarast meddela samordnande brandskyddsombud på kansli@roslagsbroif.se

Kyl- och frysskåpsdörrar

Syfte:

Förhindra brand.

Förutsättningar:

Kyl- och frysskåpsdörrar som ej stänger av sig själva.

Åtgärder:

Dörren justeras så att den glider igen av sig självt.

Utförare - ansvarig:

Den som upptäcker felet ansvarar för att meddela samordnande brandskyddsombud på kansli@roslagsbroif.se

Matlagning och disk

Syfte:

Förhindra brand.

Förutsättningar:

Risk för att den som lagar mat glömmer att stänga av plattor, vattenkokare, kaffebryggare m.m.

Diskmaskinen står påslagen efter slutförd disk.

Åtgärder:

Timer eller värmeövervakning finns installerat.

Den som sist lämnar lokalen på kvällen alt. Nyttjar lokalen under flera dygn ansvarar för att diskmaskinen är avslagen när den inte används.

Utförare - ansvarig:

Samordnande brandombud ansvarar för att regelbundet kontrollera att timers fungerar.

Rökning

Syfte:

Förhindra brand och personskada.

Förutsättningar:

Rökning är förbjudet i lokalerna. Vårlyckan är en rökfri anläggning och rökning kan endast ske utanför anläggningens gränser.

Åtgärder:

Påminnelseskyltar finns uppsatta om rökfri anläggning.

Utförare - ansvarig:

All personal.